**TEKNİK ŞARTNAME**

**İdarenin Adı :** Sur Kozan İlkokulu Müdürlüğü

**Malın Adı :** Güvenlik Kamera Sistemi Alım İşi

1.**Alım Yapılacak Malzeme Listesi Aşağıda çıkartılmıştır.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S. No** | **Malzeme Adı**  | **Özellikleri** | **Birim** | **Miktar** | **Birim Fiyatı** | **Tutarı** |
| 1. | Kamera Kayıt Cihazı | 16P 16Kanal, POE H265+4K 1080N NVR Kayıt Cihazı, Distiribitör garantili olmalı. | Adet | 1 |  |  |
| 2. | Kamera | 2Mp 2.8mm 30 mt IR Dahili Sesli IP Bullet Gece Görüşlü Kamera, Distiribitör garantili olmalı. | Adet | 8 |  |  |
| 3 | Kamera Kablosu | CCTV 1+2 Kamera Kablosu CAT6 23 AWG 057mm kablo | Metre | 400 |  |  |
| 4 | CCTV Konnektör | CCTV BNC Konnektör  | Adet | 16 |  |  |
| 5 | Kamera Kayıt Cihazı Hard Disc | 4TB, SATA6 7/24 Güvenlik ST400Vx160 Harici Hard Disc, Distiribitör garantili olmalı. | Adet | 1 |  |  |
| 6 | Kablo Kanalı | Plastik, duvara yapışabilen özellikte olmalı. | Metre  | 400 |  |  |
| **TOPLAM** |  |

**2.Malzemeler muayene teslim alma komisyonu tarafından kontrol edildikten sonra teslim alınacaktır.**

**3.Malzemeler birinci kalite olacaktır.**

**4.Malzemeler nakliyesi, yükleyip indirme işlemleri yükleyiciye aittir.**

**5.Malzemeler kapalı kutu olacaktır.**

**6.Firma tarafından işçilik dâhil fiyat verilecektir.**

**7.Fiyatlara KDV. Hariç fiyat verilecektir**

**8. Teknik Şartnamede belirtilen malzemelerin müdürlüğümüze birer örneğinin getirilip müdürlüğümüzün onayı halinde firma tarafından satın alma işlemi başlatılacaktır.**