**T.C.**

**SUR KAYMAKAMLIĞI**

**İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü**

**Özekli Anaokulu**

Özekli Anaokulu Müdürlüğünün ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen 7 kalem Kamera ve Ses Sistemi Ekipmanlarının temini düşünülmektedir. Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.

**PİYASA TEKLİF MEKTUBU CETVELİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN** | |  |  | | **TOPLAM FİYATI**  **(KDV HARİC)** |
|  | **CİNSİ/TÜRÜ** | **MİKTAR** | **BİRİM FİYATI** | |
| 1 | Kamera | 8 ADET |  | |  |
| 2 | Kayıt Cihazı | 1 ADET |  | |  |
| 3 | Kamera Kablosu | 200 METRE |  | |  |
| 4 | Buat | 8 ADET |  | |  |
| 5 | Harddisk | 1 ADET |  | |  |
| 6 | 6000W sütun hoparlörü | 1 ADET |  | |  |
| 7 | 3500W sütun hoparlörü | 3 ADET |  | |  |
|  | TOPLAM | YAZIYLA | | | RAKAMLA |
|  | | |  |
|  | | | | Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı-Kaşe-İmza | |

|  |  |
| --- | --- |
| TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER: | |
| Adres | Özekli Anaokulu **ÖZEKLİ MAH. YILDIZ/1 CAD. ÖZEKLİ ANAOKULU BLOK NO: 5/4**  **SUR / DİYARBAKIR** |
| Telefon | 0412 814 20 08 |
| e-posta | [mavyesil25@gmail.com](mailto:mavyesil25@gmail.com) |

**KAMERA VE SES SİSTEMİ**

**TEKNİK ŞARTNAME**

1. **KAMERA 5.0 MP**

**ÖZELLİKLER:** Max 25 fps@5MP (16:9 video output)  
CVI/CVBS/AHD/TVI switchable  
3.6 mm fixed lens  
Max. IR length 30 m, Smart IR  
IP67, 12V DC

**Garanti Süresi**

24 Ay

**Kullanım yeri**

İç - Dış Mekan

1. **8 KANAL DVR KAYIT CİHAZI**

**ÖZELLİKLER:** H.265+/H.265 dual-stream video compression  
Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs  
Max 12 channels IP camera inputs, each channel up to 6MP; Max 64 Mbps incoming bandwidth  
Up to 2 channels video stream (analog channel) Perimeter Protection  
Up to 8 channels video stream (analog channel) SMD Plus  
Up to 1 channels video stream (analog channel ) human face recognition  
IoT & POS functionalities

1. **WD 3.5" 500GB 5400rpm 128mb SATA 7/24 Harddisk**

Kapasite: **500 GB,** Bağlantı Tipi: **Sata**, Beden: **Tek Ebat**, Cache Bellek: **32 MB**

1. **Kamera Kablosu**

Açıklama Gri

Açıklama1 CCTV Kablosu

Kablo Tipi Standart

Kablo Türü 2+1

Uzunluk 200 Metre

1. **BUAT “KAMERA BUATI”**

ÖLÇÜLER: 10X10X5,5  
TİPİ: CAMAKS  
ÖZELLİK: SU GEÇİRMEZ

1. **6000W SÜTUN HOPARLÖRÜ**

**Ürün Özellikleri**

1. ·Gelişmiş kablosuz ses deneyimi
2. ·Micro SD hafıza kartı girişi
3. ·Pasif radyatör ile güçlü ve temiz bas
4. ·Darbeye ve toza dayanıklı materyal
5. ·Bağlanabilir AUX Kablolu ve hafıza kartı ve USB ile kullanım şeçenekleri
6. ·Telefon görüşmeleri yapmak için dahili mikrofon
7. ·Hi-Fi kalitesinde ses
8. ·Ses, arama ve müzik kontrol tuşları
9. ·Şarj edilebilir bataryası
10. **TEKNİK DETAYLAR**
11. ·Bluetooth üzerinden oynatmayı destekler.
12. En yüksek güç 6000W
13. parti kutusu alev lambası
14. ses çift 8 inç
15. FM
16. Çok fonksiyonlu
17. taşınabilir kablosuz
18. sütun KTV Mic
19. **3500W SÜTUN HOPARLÖRÜ**

**Ürün Özellikleri**

1. ·Gelişmiş kablosuz ses deneyimi
2. ·Micro SD hafıza kartı girişi
3. ·Pasif radyatör ile güçlü ve temiz bas
4. ·Darbeye ve toza dayanıklı materyal
5. ·Bağlanabilir AUX Kablolu ve hafıza kartı ve USB ile kullanım şeçenekleri
6. ·Telefon görüşmeleri yapmak için dahili mikrofon
7. ·Hi-Fi kalitesinde ses
8. ·Ses, arama ve müzik kontrol tuşları
9. ·Şarj edilebilir bataryası
10. **TEKNİK DETAYLAR**
11. ·Bluetooth üzerinden oynatmayı destekler.

NOT:

1. Verilecek olan ürünler uluslararası bilinirliği olan ürünler olacaktır.
2. Şartnamede belirtilen malzemelerin 1 er adet numunesi komisyonca görülüp uygunluğu onaylandıktan sonra malzeme teslimi yapılacaktır.
3. Alınan malzemede herhangi bir sorun çıkması halinde firma veya yetkilisi sorunlu malzemeleri değiştirecektir.

Yüklenici Firma …./…./2022

…../……/2022 Okan YILDIRIM

Okul Müdürü