**T.C.**

**SUR KAYMAKAMLIĞI**

**İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü**

**Özekli Anaokulu**

Özekli Anaokulu Müdürlüğünün ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen 5 kalem Kazan Tamiratı Ekipmanlarının temini düşünülmektedir. Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.

**PİYASA TEKLİF MEKTUBU CETVELİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN** | |  |  | | **TOPLAM FİYATI**  **(KDV HARİC)** |
|  | **CİNSİ/TÜRÜ** | **MİKTAR** | **BİRİM FİYATI** | |
| 1 | Isıtma Kalorifer Borusu | 24 metre |  | |  |
| 2 | Prefabrik boru izolasyonu | 24 metre |  | |  |
| 3 | Yağlı Boya | 3 Kg |  | |  |
| 4 | Anti Pas Boya | 3 kg |  | |  |
| 5 | Küresel Vana | 2 Adet |  | |  |
|  | TOPLAM | YAZIYLA | | | RAKAMLA |
|  | | |  |
|  | | | | Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı-Kaşe-İmza | |

|  |  |
| --- | --- |
| TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER: | |
| Adres | Özekli Anaokulu **ÖZEKLİ MAH. YILDIZ/1 CAD. ÖZEKLİ ANAOKULU BLOK NO: 5/4**  **SUR / DİYARBAKIR** |
| Telefon | 0412 814 20 08 |
| e-posta | [mavyesil25@gmail.com](mailto:mavyesil25@gmail.com) |

**KAZAN TAMİRATI EKİPMANLARI**

**TEKNİK ŞARTNAME**

1. **Isıtma Kalorifer Borusu**

**ÖZELLİKLER:** Dikişli çelik boru, 2’inc 57 mm, manşunsuz

1. **Prefabrik Boru İzolasyonu**

**ÖZELLİKLER:** (2’inc)Dış Çap 60 mm@:40 mm alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru ısı yalıtımı

1. **Yağlı Boya**

**ÖZELLİKLER:** Yağlı boya ile boru boyanması 50 mm-100 mm arası dahil

1. **Anti Pas Boya**

**ÖZELLİKLER:** Anti Pas boya ile boru boyanması 50 mm-100 mm arası dahil

1. **Küresel Vana**

**ÖZELLİJKLER:** 50 MM PN 10-16 Gövdesi pik Döküm küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, 3 parçalı, flanşlı küresel vana

NOT:

1. Verilecek olan ürünler uluslararası bilinirliği olan ürünler olacaktır.
2. Şartnamede belirtilen malzemelerin 1 er adet numunesi komisyonca görülüp uygunluğu onaylandıktan sonra malzeme teslimi yapılacaktır.
3. Alınan malzemede herhangi bir sorun çıkması halinde firma veya yetkilisi sorunlu malzemeleri değiştirecektir.

Yüklenici Firma …./…./2022

…../……/2022 Okan YILDIRIM

Okul Müdürü