**TUVALET BAKIM ONARIM ŞARTNAME**

**16 Adet tuvalet ve 48 adet lavabonun bakım ve onarımı yapılarak zeminleri düzeltilecek bütün lavabo ve tuveletlerin derz işlemleri yapılacak gider boruları değiştirilerek sızmanın önüne geçilecek kırık fayanslar tamir edilecek Uygulaması gerçekleştirilecek iş kalemlerinde kullanılacak tüm malzemeler güncel TSE ve ISO 9001 standartlarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacak.**

**Hakimi Lokman ÇETİN**

 **Okul Müdürü**